**城子河区卫生健康局学校、托幼机构**

# **采光照明抽检情况公示**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测点** | **采样时间** | **委托单位** | **检测单位** | **检测项目** | **检测方法及评价标准** | **不合格指标** | **备注** |
| 1 | 鸡西市城子河区花园幼儿园 | 2025.09.  26 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 采光、照明、课桌椅、微小气候检测等 | GB 7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  JGJ39-2016 托儿所、幼儿园建筑设计规范；  GB/T18883-2022室内空气质量标准；  GB150099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量法；  GB/T 5700-2008 照明测量方法 | 无 | / |
| 2 | 鸡西市城子河区实验幼儿园 | 2025.09.  26 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 采光、照明、课桌椅、微小气候检测等 | GB 7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  JGJ39-2016 托儿所、幼儿园建筑设计规范；  GB/T18883-2022室内空气质量标准；  GB150099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量法；  GB/T 5700-2008 照明测量方法 | 无 | / |
| 3 | 鸡西市城子河区正阳幼儿园 | 2025.09.  26 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 采光、照明、课桌椅、微小气候检测等 | GB 7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  JGJ39-2016 托儿所、幼儿园建筑设计规范；  GB/T18883-2022室内空气质量标准；  GB150099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量法；  GB/T 5700-2008 照明测量方法 | 无 | / |
| 4 | 鸡西市城子河区杏花幼儿园 | 2025.09.  26 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 采光、照明、课桌椅、微小气候检测等 | GB 7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  JGJ39-2016 托儿所、幼儿园建筑设计规范；  GB/T18883-2022室内空气质量标准；  GB150099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量法；  GB/T 5700-2008 照明测量方法 | 无 | / |
| 5 | 鸡西市城子河区树英小学 | 2025.09.  26 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 窗地面积比、课桌面照度、课桌面均匀度、黑板面照度、黑板面均匀度、照功功率密度、教室人均面积、微小气候检测等 | GB7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  GB/T17225-2017中小学校采暖教室微小气候卫生要求；  GB50099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量方法GB/T 5700-2008照明测量方法 | 无 | / |
| 6 | 鸡西市城子河区城子河小学 | 2025.09.  26 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 窗地面积比、课桌面照度、课桌面均匀度、黑板面照度、黑板面均匀度、照功功率密度、教室人均面积、微小气候检测等 | GB7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  GB/T17225-2017中小学校采暖教室微小气候卫生要求；  GB50099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量方法GB/T 5700-2008照明测量方法 | 无 | / |
| 7 | 鸡西市城子河区晨兴中学 | 2025.09.  26 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 窗地面积比、课桌面照度、课桌面均匀度、黑板面照度、黑板面均匀度、照功功率密度、教室人均面积、微小气候检测等 | GB7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  GB/T17225-2017中小学校采暖教室微小气候卫生要求；  GB50099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量方法GB/T 5700-2008照明测量方法 | 无 | / |
| 8 | 鸡西市第二中学（高中部） | 2025.09.  26 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 窗地面积比、课桌面照度、课桌面均匀度、黑板面照度、黑板面均匀度、照功功率密度、教室人均面积、微小气候检测等 | GB7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  GB/T17225-2017中小学校采暖教室微小气候卫生要求；  GB50099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量方法GB/T 5700-2008照明测量方法 | 无 | / |
| 9 | 鸡西市城子河区杏花学校 | 2025.09.  26 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 窗地面积比、课桌面照度、课桌面均匀度、黑板面照度、黑板面均匀度、照功功率密度、教室人均面积、微小气候检测等 | GB7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  GB/T17225-2017中小学校采暖教室微小气候卫生要求；  GB50099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量方法GB/T 5700-2008照明测量方法 | 无 | / |
| 10 | 鸡西市城子河区育才中学 | 2025.06.  05 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市精工丰华检测服务有限公司 | 窗地面积比、课桌面照度、课桌面均匀度、黑板面照度、黑板面均匀度、照功功率密度、教室人均面积、微小气候检测等 | GB7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准；  GB50033-2013建筑采光设计标准；  GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求；  GB/T17225-2017中小学校采暖教室微小气候卫生要求；  GB50099-2011中小学校设计规范；  GB/T5699-2017采光测量方法GB/T 5700-2008照明测量方法 | 无 | / |